## 分包招标控制价
豫哈第三实验学校人才楼及配套管网建设项目工程总承包-劳务
项目名称 |  |  | 豫哈第三实验学校人才楼及配套管网建设项目工程总承包-劳务 |  |  | 报价单位
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 工作内容 | 分包模式 | 甲供材 | 计算规则 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 税费 | 含税合价 | 备注（说明税率）
1 | 主体劳务 | 1. 工程范围：按设计图纸及招标范围，包含建筑主体结构（混凝土结构 / 砌体结构等）、室内外装饰装修、屋面工程、防水工程、保温工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程，以及安装工程（给排水及采暖、电气工程、通风与空调工程、消防工程、智能化工程等主体配套安装分部）； 2.核心材质： （1）结构部分：钢筋（规格按设计）、商品混凝土（强度等级≥设计要求）、砌体材料（含 350 厚匀质自保温砌块甲供、200 厚 ALC 板甲供等）； （2）装饰部分：墙面 / 地面 / 天棚面层材料（瓷砖、涂料、石膏板等）、防水卷材 / 涂料、保温材料等； （3）安装部分：给排水管材管件（PPR、PE、钢塑复合管等）、电气管线（铜芯线缆、PVC 穿线管等）、开关插座、灯具、通风管道及配件、消防栓 / 喷淋头 / 报警设备、智能化终端设备等，所有材质指标符合设计、规范及安全使用要求； 3. 施工标准： （1）结构工程：垂直度、平整度、构件尺寸偏差符合 GB 50204 要求，混凝土强度、钢筋保护层厚度达标，砌体灰缝饱满度、墙体稳定性满足规范； （2）装饰工程：表面平整、色泽一致，无裂缝、空鼓、脱落，拼缝顺直，防水无渗漏，保温节能性能达标； （3）安装工程：管道安装坡度、连接密封性符合规范，电气接线正确、接地可靠，设备运行正常，消防设施达标、通过专项验收，智能化系统信号稳定； （4）节点要求：按设计图集及规范处理阴阳角、门窗洞口、管线接口、设备基础等节点，牢固可靠、功能达标、美观实用； 4. 基层条件：施工区域场地平整、三通一平完成，主体结构（如梁、板、柱、墙体）已验收合格，预埋件、预留孔洞、管线槽道位置准确。 | 包括但不限于： 1.甲供材管理：甲供砌体（自保温砌块、100/200厚加气混凝土砌块）、甲供墙板（ALC 板）、甲供砂石、混凝土等的接收、检验、场内运输、存储保护； 2.结构工程：测量放线、轴线标高控制； 钢筋加工、绑扎、安装；模板制作、安装、拆除； 商品混凝土浇筑、振捣、养护；砌体砌筑（含甲供砌块安装）、拉结筋设置、构造柱 / 过梁施工；结构验收相关的检测、试验（如混凝土试块、钢筋原材检测）； 3.装饰装修工程：墙面/地面/天棚基层处理（清理、找平、找坡）；防水工程（基层处理、防水层施工、闭水试验）；保温工程（保温层铺设 / 粘贴、防护层施工）；面层施工（瓷砖铺贴、涂料涂刷、石膏板吊顶安装）；装饰线条、收边收口处理； 4.安装工程：测量放线、管线定位、预留孔洞复核/开孔；管材管件、线缆、设备的进场检验、场内运输；管道切割、焊接、连接、安装、固定、试压、冲洗、消毒；电气管线敷设、穿线、接线，开关插座、灯具安装，接地装置施工、绝缘测试；通风管道制作、安装、密封，风机盘管等设备安装、调试；消防栓、喷淋系统、报警设备安装、试压、联动调试；智能化设备安装、接线、调试，系统联调； 5.辅助工作：施工临时设施搭设（脚手架、操作平台、临时水电）； 成品保护（覆盖、围挡、巡逻看护，含安装设备保护）；工完场清（建筑垃圾、安装废料清理、运输至指定地点）；验收配合：提供完整施工资料（含安装竣工图、试验记录），配合甲方、监理及第三方检测机构的分部验收、专项验收（如消防验收）及整体竣工验收； 6.综合单价包含：完成本工程所需的所有人工、辅材（粘结剂、密封胶、五金件、接线盒等）、机械（搅拌机、切割机、电焊机、试压泵等）、措施费（脚手架、模板、）、检测试验费（含管道试压、电气绝缘测试等）、成品保护费、安全文明施工费、管理费、利润等全部费用（不含甲供材本身材料费）。 | 专业分包（按分部拆分：结构分包、装饰分包、给排水分包、电气分包、消防分包等）/ 总包牵头管理 | 所有主材均为甲供，具体包括： 1.结构类：钢筋、商品混凝土、350 厚匀质材料自保温砌块、200 厚蒸压加气混凝土墙板（ALC 板）、100/200厚加气混凝土砌块、天然级配砂石； 2.装饰类：墙面 / 地面 / 天棚面层材料（瓷砖、石材、涂料、石膏板等）、门窗成品（含玻璃、五金件）、防水卷材 / 涂料、保温材料； 3.安装类：给排水管材管件、铜芯线缆、PVC 穿线管、开关插座、灯具、通风管道及配件、风机 / 水泵等设备、消防栓 / 喷淋头 / 报警设备、智能化终端设备； （最终甲供主材清单按设计图纸及甲方确认的材料表为准） | 建筑面积，所有工程量以设计图纸为准，质量需符合设计及规范要求。 | m2 | 2487.6 |  |  |  | 3%
| 合计 | [9 empty] | 0