## 拆旧清单
物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 处理方式（用投不用） | 资产编码（若没有则用/代替）（用投不用）
500033663 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,M | 根
500013972 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 根
500013974 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M | 根
| 法兰杆 | 根
| 钢管杆 | 根
| 钢芯铝绞线,35 | 米
500026698 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 米
500026691 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 米
500027425 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 米
500081530 | 布电线,BV,铜,35,7 | 米
500027464 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35 | 米
| 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 米
| 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 米
500014661 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 米
500014663 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 米
500003015 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外 | 台
500068234 | 柱上断路器,AC20kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外 | 台
500002150 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组
500007422 | 10kV变压器,30kVA,普通,硅钢片,干式 | 台
| 50kVA | 台
| 80kVA | 台
500007419 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台
| 160kVA | 台
500007402 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台
| 250kVA | 台
| 315kVA | 台
500007396 | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台
| 500kVA | 台
500007400 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 台
500007414 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 台
500007398 | 10kV变压器,1000kVA,普通,硅钢片,干式 | 台
500007421 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 台
500107487 | 配变低压保护开关箱,630A,下进上出,亚光不锈钢,带 | 台
500107499 | 配变低压保护开关箱,400A,下进上出,亚光不锈钢,带 | 台
| 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22 | 米 | 12
500108478 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 米
| 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22 | 米
500108449 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 米
500108302 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 米
500107869 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 米
500108108 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 米
| 电力电缆,AC10kV,YJV,500,3,22 | 米
| 电力电缆,AC10kV,YJLV,500,3,22 | 米
500109086 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 米
500108896 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 米
500108894 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | 米
500108688 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 米
500109087 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 米
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 米
500109095 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通 | 米
500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 米
| 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22 | 米
| 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22 | 米
| 电力电缆,AC20kV,YJLV,70,3,22 | 米
| 电力电缆,AC20kV,YJLV,95,3,22 | 米
500001038 | 10kV箱式变电站,500kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜 | 台
500001040 | 10kV箱式变电站,400kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜 | 台
500061857 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 台
500061862 | 10kV箱式变电站,500kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 台
500061873 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 台
500135695 | 环网箱,AC10kV,2,2 | 台
500135701 | 环网箱,AC10kV,2,4 | 台
500135712 | 环网箱,AC20kV,2,4 | 台
500135714 | 环网箱,AC20kV,2,2 | 台
500107558 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A | 台
500107562 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A | 台
| 高压柜 | 台
| 低压柜 | 只
| 母线槽 | 米
500114853 | 配电箱,户外,4回路200kVA | 只
500132919 | 配电箱,户外,4回路400kVA-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 只
500007914 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 组
500027151 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 组
500135730 | 低压电力电缆,ERF,铜,300,1芯,ZC,无铠装,普通 | 米
| 直线横担 | 套
| 耐张横担 | 套
500112263 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,用户分界 | 台
500056759 | 架空绝缘导线,AC20kV,JKLYJ,240 | 米
500057718 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,120/20 | 米
500014672 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 米
500014670 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 米

## 租凭物资拆旧
|  | 设计编号 | PDSJ-PW-2024-0001
租凭物资拆旧清单
|  | 工程名称 | 常州本部10kV德玉线整体维修
设计编号 | 项目名称 | 序号 | 品 名 | 规 格 | 设计单位 | 设计数量
PDSJ-PW-2024-0001 | 常州本部10kV德玉线整体维修 | ZC1 | 环网柜 | 环网柜 | 基
|  | ZC2 | 箱式变电站 | 箱式变电站630kVA | 基
|  | ZC3 | 箱式变电站 | 箱式变电站400kVA | 基
|  | ZC4 | 柱上断路器 | 柱上断路器 | 台