南通市海门区通源幼儿园卫生间维修改造、门头外墙面改造工程

编制说明

- 一、工程概况

1、工程名称：南通市海门区通源幼儿园卫生间维修改造、门头外墙面改造工程

2、建设地点：南通市海门区通源幼儿园内

3、建设单位：南通市海门区通源幼儿园

4、规模：西大门处外墙铝方通装饰构建改造，卫生间墙面瓷砖及天棚吊顶改造，东、南里面外墙线条改造。

二、清单、招标控制价编制依据

1、根据招标人提出的项目要求。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版（上册、下册）、《江苏省安装工程计价定额》2014版（第一册-第十一册）、《江苏省建设工程费用定额》2014版、《全国统一建筑安装工期定额》2016版、江苏省、南通市的补充定额及政策文件。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2018]298号文）、（苏建函价[2019]178号文）文件等；

5、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（2019）第19号、《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》（2021）第16号文件等；

6、南通工程造价信息：2025年第3月、建设工程人工工资指导价文件：苏建函价（2025）66号。

- 编制说明

- 西大门处外墙铝方通装饰构建改造：铝方通、线条外包铝塑板、其范围内的真石漆全部换新。

- 东、南里面外墙线条改造：原外墙线条拆除采用不锈钢线条进行样式还原。

- 2间卫生间墙面瓷砖及天棚吊顶改造：内墙瓷砖、天棚吊顶、照明灯具、小便斗、拖布池，其范围内的电气管线和给水管全部换新，地面、蹲便器、隔断、排水管道、门窗不在本次改造范围内但需进行成品保护，蹲便器水箱、洗手台及洗手盆、热水器及吊柜利用原有。

4.具体做法详见清单特征描述，清单内未明确的但必须施工的包含在本次报价中。

5.品牌要求：

- 灯具：欧普、雷士、飞利浦

- 洁具：九牧、箭牌、TOTO

- 江苏建安造价师事务所有限公司

- 2025年7月22日