
编制说明
1、 工程概况：

项目名称: 长桥港河凌波桥水站
2、 招标范围：

主要包括但不限于土建、园林、安装等。
3、 编制依据：

1、 业主提供的施工图纸及相关要求等。

2、 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024），《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024），《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024），《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）。

3、 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》。

4、 人工工资单价按苏建函价〔2026〕27号文执行。

5、 材料价格按南通市建设工程主要材料价格指数2026年第5期执行，缺项内容以按市场信息价或市场询价作补充。
4、 有关工程量计算说明：

1、 本工程采用预拌混凝土和预拌砂浆。

2、本工程计税方式按增值税一般计税方式执行。
3、一体化防酸碱化学试验台、洗涤台、办公桌椅、文件柜、废水桶、垃圾桶、标识牌均在本次编制范围。

4、钢筋定尺搭接、非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋不计入钢筋清单工程量，其费用包含在工程量清单项目的综合单价中。
5、室外航标灯包含立杆及灯具全部考虑；

6、室外监控只考虑立杆及电线；

7、室外水文站水泵配电箱无配电图，暂按常规考虑；

8、摄像头、机柜、交换机、路由器、UPS成套柜不在本次编制范围内；
9、未详尽之处，详见工程量清单。

