凌波桥水站还需配备的设施

除了今天下午设计图纸中已经满足江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》的设施，还需要：

- 一台冷藏柜（≥120L）；

- 一个防酸碱化学试验台、一个洗涤台；

- 一套办公桌椅（用于日常记录运维台账等工作活动），文件柜（可以是办公室一般使用的铁皮柜，用于存放水站日常运维台账等资料）；

- 一台空调（具有来电自动复位功能，根据温度要求自动运行）；

- 一个显示器屏幕（用于显示视频监控画面）；

- 水站标牌。

参考《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》的要求。

水站外侧墙面或房顶设置水站LOGO牌。水站站房正门右侧悬挂水站标志牌。水站站房正门左侧悬挂水站简介牌。

水站内部悬挂水站系统流程图、站点流域表征图、运维管理体系图（包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图等）。一共至少是悬挂6张图。

标牌和图的尺寸和材质，以及字体和字号等，都建议采用《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》的要求数值，若现场放不下，可根据实际适当缩小尺寸（比如LOGO牌6m悬挂外墙放不下，则可以适当缩小尺寸）

标牌和图的内容文字待后续确定。