物流设备采购编制说明

一、总承包工程施工界面划分：

物流系统：

A1 完成物流系统范围内的图纸深化工作并按图纸要求完成设备选型确认工作。

A2 按总控计划编制施工计划，并按计划完成相关的装饰、设备供货、安装及调试工作，并在施工完成后直至项目交付使用前进行成品保护工作。

A3 本物流系统范围内的防火封堵工作。

A4 除总包预留之外的洞口预留、后开孔及封堵工作、井道顶部吊钩预埋。

A5 设备基础、设备固定及基础二次灌浆工作。

总承包负责：

B1 根据项目总体计划审核专项施工计划。

B2 在施工过程中提供配合（如标高、轴线等）。

B3 按建筑图纸要求完成提升机专用井道的预留、按图纸高度要求设置站点门洞、圈梁和检修门、开洞等，并完成收边工作。

B4 轨道穿防火分区的防火卷帘。

机电安装负责：

C1 提供专业工程所需的电源，将电源引入专用供电箱（机电单位采购供应安装），由物流系统单位接至其用电设备。

二、说明：

1、全费用综合单价及站点平均综合单价包含但不限于材料设备制造前的准备（现场踏勘、技术核对等）、产品（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、加工、采购、检验包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、就位、安装、调试、检测、运行、监督检验、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，含人工费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金，含深化优化设计、配合费、施工水电费、调试水电气油费等。

2、本工程已包含增值税，增值税税率为13%。如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票。若因中标人自身原因，未能提供相应税率的增值税专用发票，结算不含税价加上实际可以开具的增值税额按实调整。

3、本项目施工、安装、调试过程中涉及的管线辅材及开槽敷设、设备基础、预埋线盒开孔、预留孔洞开洞开槽、墙面楼板修补、清理等，均由供应商自行负责，费用均含在合同价中，不另外计取，开孔不得破坏主体结构。

4、项目实施过程中，采购人有权利对站点位置进行调整，供应商必须无条件配合。系统需预留适当容量，可满足采购人未来扩大分站数量的需求。

5、本合同单价已包括招标文件规定的合同设备费及标准安装附件、专用工具、包装和保险费用、海内外运输费用、货物税金、清关费用和海关关税、货物安装就位和安装费、项目设计和项目管理费用、系统测试调试和现场培训费用、质保维保费（含质保期内一名驻地工程师的两年服务费）等伴随服务费的一切费用，且已考虑合同实施期间国家相关标准及市场因素等的变化风险。本合同履行期间，不论是否分期交货，除双方协商一致外，单价均不作调整。

6、因供应商开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商需依法向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

7、合同设备的所有权和风险自交付且采购人点验合格时起由供应商转移至采购人，合同设备交付且采购人点验合格之前包括运输在内的所有风险均由供应商承担。

8、供应商在设备安装调试阶段，必须派专人全程驻场指导，培训采购人设备操作人员，并提供调试报告。如因供应商指导人员不到位或到位人员专业程度与现场安装调试指导不匹配出 现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，供应商应承担责任，包括但不限于由此产生的全部费用以及给采购人造成的损失。

9、采购人负责协调安排进场条件（例如：仓库、临时用电、用水等）以及与现场相关单位的配合工作，以保证本合同项下的智能物流项目安装施工顺利进行。但安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需）等均由供应商承担。

10、由于供应商原因未能达到技术规格指标时，为供应商进行试运行的机会不超过三次。如果由于供应商原因，三次试运行均未能达到合同约定的技术规格指标，则甲乙双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，采购人有权解除合同。

11、如由于采购人原因在合同设备安装、调试完毕后6个月内未能开始试运行，供应商同意无条件遵守采购人的进度安排，采取一切必要措施协助采购人开展试运行，采购人除按照合同约定付款外，无需因此向供应商另行支付任何费用。

12、合同设备经过试运行达到技术规格指标，则甲乙双方应按照约定签署合同设备验收证书。验收时，供应商应提交相关技术质量证明资料。并且，供应商应根据实际需要为采购人提供合同设备的功能、使用方法、维修保养等有关的咨询服务，以及为采购人提供系统操作、系统原理、软件使用、常见故障排除、系统文档整理规范等培训服务。培训的时间、地点由采购人决定。

- 13、若涉及第三方厂家进行平台对接，涉及到相关接口供应商需无条件开放。

14、所有设备电机能效等级不低于 GB18613-2020标准中的2级能效。

15、设备基础、设备固定及基础二次灌浆由供应商实施。

16、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，结算时不调整。

17、投标单位自行踏勘现场，投标报价综合考虑临时设施用地，若发生租赁、租地等费用，施工过程中不得以任何形式进行索赔，结算时不另行增加此项费用。

18、所有设备均需要提供技术资料（包括装箱单、出厂证、产品说明书、生产许可证、产品质量合格证、产品质量检测证等）。

19、各系统标识、色环、色标、箭头及文字标记、标牌等按设计、验收要求及采购人要求实施，费用已包含在投标总价内。

20、设备管路的型钢支吊架，需牢固、可靠、防腐，支吊架不单列清单，由投标单位自行考虑在总价内。

21、项目实施过程中，采购人有权利对站点数量进行调整，站点数量不变，合同总价不调整。如站点数增加或减少，结算价=实际站点数*站点平均综合单价。若医用周转箱、传送瓶需增加或减少，此单价按投标分项报价表的相应单价进行合同价格的调整。

22、其他参见设计文件、技术文件、招标文件要求。