## 1.1A.2 最高投标限价封面
|  | 郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2026年03月11日

## 1.2B.2 最高投标限价扉页
|  | 郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  |  |  | 235478.03
| (大写)： |  |  | 贰拾叁万伍仟肆佰柒拾捌元零叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 2026-03-11 |  | 复核时间： | 2026-03-11

## 1.3D.1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 | 235478.03 | 18000.00 |  | 8750.47
合 计 |  | 235478.03 | 18000.00 |  | 8750.47
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 2.1D.2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 | 235478.03 | 18000.00 |  | 8750.47
合 计 |  | 235478.03 | 18000.00 |  | 8750.47
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.1D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 189455.76 | 0.00
1.1 | 消防水系统拆除 |  | 9805.74
1.2 | 火灾自动报警系统拆除 |  | 10110.39
1.3 | 金属门拆除 |  | 364.40
1.4 | 金属门 |  | 9283.00
1.5 | 水灭火系统 |  | 42409.67
1.6 | 火灾自动报警系统 |  | 111210.20
1.7 | 消防系统调试 |  | 6272.36
2 | 措施项目费 |  | 1314.90
3 | 不可竞争费 |  | 8750.47
3.1 | 安全文明施工费 |  | 8750.47
3.2 | 环境保护税 |  | 0.00
4 | 其他项目费 |  | 18000.00
4.1 | 暂列金额 |  | 0.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 18000.00
4.3 | 计日工 |  | 0.00
4.4 | 总承包服务费 |  | 0.00
5 | 税金 |  | 17956.90
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 235478.03 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.2E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | J.18.1 消防水系统拆除 |  |  | 1 | 9805.74 | 9805.74 |  | 6996.87 | 41.79 | 0.00
1 | 391606003001 | 水泵拆除 | 1.类型:消火栓泵拆除 2.规格、压力等级:XBD8.5/40G-L | 台 | 2 | 613.90 | 1227.80 |  | 880.60 | 0.00 | 0.00
2 | 391606003002 | 水泵拆除 | 1.名称:喷淋泵拆除 2.型号:XBD6.5/40G-JUZL | 台 | 2 | 613.90 | 1227.80 |  | 880.60 | 0.00 | 0.00
3 | 391606003003 | 水泵拆除 | 1.名称:排污泵拆除 2.型号:50WQ15-20-2.2C | 台 | 2 | 613.90 | 1227.80 |  | 880.60 | 0.00 | 0.00
4 | 391607001001 | 阀门拆除 | 1.类型:止回阀拆除 2.规格、压力等级:DN150 3.考虑后期密封性，配套法兰更换 | 个 | 2 | 282.03 | 564.06 |  | 403.48 | 0.00 | 0.00
5 | 391607015001 | 压力表、水位计、温度计拆除 | 1.名称:低压压力开关拆除 2.型号:DN15 | 个 | 2 | 28.65 | 57.30 |  | 41.16 | 0.00 | 0.00
6 | 391607015002 | 压力表、水位计、温度计拆除 | 1.名称:压力表拆除 2.型号:Y60-1.6 | 个 | 4 | 28.65 | 114.60 |  | 82.32 | 0.00 | 0.00
7 | 391607001002 | 阀门拆除 | 1.名称:节流器拆除 2.规格:DN20 | 个 | 2 | 39.09 | 78.18 |  | 56.00 | 0.00 | 0.00
8 | 391802007001 | 消防警铃、声光报警器拆除 | 1.名称:水力警铃拆除 2.规格:200mm | 个 | 2 | 35.85 | 71.70 |  | 51.52 | 0.00 | 0.00
9 | 391607015003 | 压力表、水位计、温度计拆除 | 1.名称:湿式报警阀压力拆除 2.型号:DN15 | 个 | 2 | 28.65 | 57.30 |  | 41.16 | 0.00 | 0.00
10 | 391607001003 | 阀门拆除 | 1.类型:流量开关拆除 2.规格、压力等级:DN100 3.考虑后期密封性，配套法兰更换 | 个 | 2 | 155.95 | 311.90 |  | 222.88 | 0.00 | 0.00
11 | 391607001004 | 阀门拆除 | 1.名称:遥控浮球阀拆除 2.型号:DN50 | 个 | 2 | 39.09 | 78.18 |  | 56.00 | 0.00 | 0.00
12 | 391802028001 | 水位显示报警装置拆除 | 1.名称:液位显示报警控制器拆除 2.:双路型 | 台 | 1 | 148.31 | 148.31 |  | 106.54 | 0.00 | 0.00
13 | 391802028002 | 水位显示报警装置拆除 | 1.名称:液位柱拆除 2.规格:DN15 | 台 | 2 | 24.36 | 48.72 |  | 35.00 | 0.00 | 0.00
14 | 391801011001 | 室内消火栓拆除 | 1.消防水带和水枪拆除 2.8-65-25水带加DN65接头 | 套 | 50 | 25.08 | 1254.00 |  | 901.00 | 0.00 | 0.00
15 | 391801011002 | 室内消火栓拆除 | 1.原安装方式:消防软管卷盘拆除 2.型号、规格:JPS0.8-19/25米 | 套 | 30 | 25.08 | 752.40 |  | 540.60 | 0.00 | 0.00
16 | 391801011003 | 室内消火栓拆除 | 1.型号、规格:1.8*0.7m 2.:消火栓箱拆除 | 套 | 20 | 25.08 | 501.60 |  | 360.40 | 0.00 | 0.00
17 | 391801011004 | 室内消火栓拆除 | 1.原安装方式:消火栓箱玻璃拆除 2.型号、规格:89*59mm | 套 | 30 | 25.08 | 752.40 |  | 540.60 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 391801011005 | 室内消火栓拆除 | 1.原安装方式:灭火器箱玻璃拆除 2.型号、规格:53mm*58mm | 套 | 30 | 25.08 | 752.40 |  | 540.60 | 0.00 | 0.00
19 | 391801011006 | 室内消火栓拆除 | 1.原安装方式:室内消火栓手轮拆除 2.型号、规格:SN65 | 套 | 5 | 25.08 | 125.40 |  | 90.10 | 0.00 | 0.00
20 | 391801014001 | 灭火器拆除 | 1.形式:灭火器拆除 2.规格、型号:MFZ/ABC4 3.安装方式:综合考虑 | 具 | 100 | 1.17 | 117.00 |  | 84.00 | 0.00 | 0.00
21 | 391601004001 | 管道保温拆除 | 1.名称:管道保温拆除 2.型号:DN100 3.:带铝箔离心玻璃棉 | m | 25 | 0.91 | 22.75 |  | 16.00 | 0.00 | 0.00
22 | 390105001001 | 金属构件拆除 | 1.构件名称:水箱钢爬梯拆除 | 项 | 1 | 314.14 | 314.14 |  | 185.71 | 41.79 | 0.00
|  | J.18.2 火灾自动报警系统拆除 |  |  | 1 | 10110.39 | 10110.39 |  | 7244.70 | 14.58 | 0.00
23 | 391802013002 | 模块（模块箱）拆除 | 1.名称:依爱输出模块拆除 2.规格:J-EI8047S | 个 | 4 | 15.01 | 60.04 |  | 43.12 | 0.00 | 0.00
24 | 391802013003 | 模块（模块箱）拆除 | 1.名称:依爱输入输出模块拆除 2.规格:EI8041S | 个 | 33 | 15.01 | 495.33 |  | 355.74 | 0.00 | 0.00
25 | 391802026001 | 防火门监控设备拆除 | 1.名称:依爱防火门门磁开关拆除 2.规格:依爱EI9358 | 套 | 200 | 19.10 | 3820.00 |  | 2744.00 | 0.00 | 0.00
26 | 391517001002 | 配电箱、盘拆除 | 1.名称:防火卷帘控制器拆除 2.规格、型号:江西纳海科技FJK-SF-SY330 | 台 | 6 | 85.27 | 511.62 |  | 352.80 | 14.58 | 0.00
27 | 391802006003 | 按钮拆除 | 1.名称:防火卷帘控制按钮拆除 2.规格:江西纳海科技 | 个 | 8 | 20.07 | 160.56 |  | 115.36 | 0.00 | 0.00
28 | 391527008001 | 标志、诱导装饰灯具拆除 | 1.名称:应急照明、疏散指示灯拆除 2.安装方式:综合考虑 | 套 | 392 | 7.02 | 2751.84 |  | 1975.68 | 0.00 | 0.00
29 | 391912001001 | 出入口控制设备拆除 | 1.名称:闭门器拆除 | 套 | 50 | 22.41 | 1120.50 |  | 805.00 | 0.00 | 0.00
30 | 391912001002 | 出入口控制设备拆除 | 1.名称:顺序器拆除 | 套 | 50 | 22.41 | 1120.50 |  | 805.00 | 0.00 | 0.00
31 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵（防火包）拆除 2.:非标250型 | 包 | 100 | 0.70 | 70.00 |  | 48.00 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.8.1 金属门拆除 |  |  | 1 | 364.40 | 364.40 |  | 261.80 | 0.00 | 0.00
32 | 390106001001 | 门窗拆除 | 1.材质:乙级防火门拆除 | m2 | 20 | 18.22 | 364.40 |  | 261.80 | 0.00 | 0.00
|  | A.8.2 金属门 |  |  | 1 | 9283.00 | 9283.00 |  | 632.80 | 10.40 | 0.00
33 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:满足甲方使用要求 2.:乙级钢制防火门安装 | m2 | 20 | 464.15 | 9283.00 |  | 632.80 | 10.40 | 0.00
|  | C.9.1 水灭火系统 |  |  | 1 | 42409.67 | 42409.67 |  | 6438.79 | 502.52 | 0.00
34 | 030109001001 | 离心泵 | 1.名称:消火栓泵检修 2.型号:XBD8.5/40G-L | 台 | 2 | 1605.29 | 3210.58 |  | 675.08 | 112.78 | 0.00
35 | 030109001002 | 离心泵 | 1.名称:喷淋泵检修 2.型号:XBD6.5/40G-JUZL | 台 | 2 | 1605.29 | 3210.58 |  | 675.08 | 112.78 | 0.00
36 | 030109001003 | 离心泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:50WQ15-20-2.2C | 台 | 1 | 1205.29 | 1205.29 |  | 337.54 | 56.39 | 0.00
37 | WB031003001001 | 沟槽阀门 | 1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:沟槽 3.:止回阀及配套法兰 | 个 | 2 | 866.48 | 1732.96 |  | 208.32 | 118.62 | 0.00
38 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:低压压力开关 2.型号:DN15 | 块 | 2 | 221.84 | 443.68 |  | 66.64 | 17.88 | 0.00
39 | WB031003001002 | 沟槽阀门 | 1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:沟槽 3.:流量开关及配套法兰 | 个 | 2 | 1423.13 | 2846.26 |  | 140.84 | 37.56 | 0.00
40 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:湿式报警阀压力开关 2.型号:DN15 | 块 | 2 | 271.84 | 543.68 |  | 66.64 | 17.88 | 0.00
41 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.:遥控浮球阀 | 个 | 2 | 154.54 | 309.08 |  | 34.44 | 2.04 | 0.00
42 | WB030904015001 | 水位显示报警装置 | 1.名称:电子液位计 2.规格:双路型 3.安装方式:壁挂300*400*140 4.:3m量程液位变送器 | 台 | 1 | 836.99 | 836.99 |  | 236.60 | 6.03 | 0.00
43 | 490602005001 | 爬梯、栏杆 | 1.:钢爬梯 2.:不锈钢 | 项 | 1 | 859.18 | 859.18 |  | 546.00 | 0.34 | 0.00
44 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位柱 2.规格型号:2m、DN15 | 支 | 1 | 471.47 | 471.47 |  | 109.90 | 8.55 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
45 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:Y60-1.6 | 块 | 4 | 84.93 | 339.72 |  | 80.64 | 2.72 | 0.00
46 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:节流器 2.材质:DN20 | 个 | 2 | 38.42 | 76.84 |  | 14.56 | 2.50 | 0.00
47 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:水力警铃 2.规格:200mm | 个 | 2 | 75.77 | 151.54 |  | 57.96 | 0.08 | 0.00
48 | 030901010001 | 室内消火栓（配件） | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:8-65-25水带加接头 3.:消防水带 | 个 | 50 | 60.00 | 3000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
49 | 030901010002 | 室内消火栓（配件） | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:DN65 3.:水枪 | 个 | 50 | 40.00 | 2000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
50 | 030901010003 | 室内消火栓（配件） | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:DN65 3.:室内消火栓手轮 | 个 | 5 | 40.00 | 200.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
51 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:JPS0.8-19/25米 3.:消防软管卷盘 | 套 | 30 | 142.28 | 4268.40 |  | 911.10 | 0.00 | 0.00
52 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*240 3.:消火栓箱 | 套 | 20 | 236.54 | 4730.80 |  | 525.00 | 0.00 | 0.00
53 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:89mm*59mm 3.:消火栓箱玻璃 | 套 | 30 | 86.54 | 2596.20 |  | 787.50 | 0.00 | 0.00
54 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:53mm*58mm 3.:灭火器箱玻璃 | 套 | 30 | 86.54 | 2596.20 |  | 787.50 | 0.00 | 0.00
55 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:综合考虑 2.:灭火器安装 3.:MFZ/ABCE4 | 具 | 100 | 63.81 | 6381.00 |  | 140.00 | 1.00 | 0.00
56 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN100 | m3 | 0.22 | 1814.62 | 399.22 |  | 37.45 | 5.37 | 0.00
|  | C.9.4 火灾自动报警系统 |  |  | 1 | 111210.20 | 111210.20 |  | 15802.72 | 72.29 | 0.00
57 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:依爱输出模块 2.规格:J-EI8047S | 个 | 4 | 117.14 | 468.56 |  | 148.96 | 3.24 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
58 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:依爱输入输出模块 2.规格:J-EI8041S | 个 | 33 | 132.59 | 4375.47 |  | 1533.84 | 26.73 | 0.00
59 | WB030904011001 | 防火门监控设备 | 1.名称:依爱防火门门磁开关 2.规格:依爱EI9358 | 个 | 200 | 184.52 | 36904.00 |  | 4368.00 | 42.00 | 0.00
60 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:防排烟风机检修 2.安装方式:壁挂 | 台 | 9 | 1166.08 | 10494.72 |  | 866.88 | 0.00 | 0.00
61 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制器 2.型号:江西纳海科技FJK-SF-SY330 3.安装方式:壁挂 | 台 | 6 | 633.41 | 3800.46 |  | 449.40 | 0.00 | 0.00
62 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 2.规格:江西纳海科技 | 个 | 8 | 235.19 | 1881.52 |  | 175.84 | 0.32 | 0.00
63 | WB030906009001 | 防火门窗、防火卷帘门【第1期动态定额删除】 | 1.名称:防火卷帘变形整修 2.类型:更换卷帘座板，帘面筋骨整形 3.:卷帘座板6.1*0.15m | 樘 | 3 | 1000.00 | 3000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
64 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:24V；壁挂、明装 3.安装形式:壁挂 | 套 | 163 | 64.89 | 10577.07 |  | 1939.70 | 0.00 | 0.00
65 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标识（左，单面） 2.型号:24V；壁挂、明装 3.安装形式:壁挂 | 套 | 86 | 106.60 | 9167.60 |  | 1023.40 | 0.00 | 0.00
66 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标识（右，单面） 2.型号:24V；壁挂、明装 3.安装形式:壁挂 | 套 | 79 | 106.60 | 8421.40 |  | 940.10 | 0.00 | 0.00
67 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示（单面） 2.型号:24V；壁挂、明装 3.安装形式:壁挂 | 套 | 64 | 106.60 | 6822.40 |  | 761.60 | 0.00 | 0.00
68 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 | 台 | 50 | 148.93 | 7446.50 |  | 1750.00 | 0.00 | 0.00
69 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:顺序器 2.技术参数:不锈钢，长280mm | 台 | 50 | 148.93 | 7446.50 |  | 1750.00 | 0.00 | 0.00
70 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵（防火包） 2.:非标250型 | 包 | 100 | 4.04 | 404.00 |  | 95.00 | 0.00 | 0.00
|  | 3 消防系统调试 |  |  | 1 | 6272.36 | 6272.36 |  | 4234.86 | 162.12 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
71 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统压力开关、流量开关调试 | 点 | 4 | 107.72 | 430.88 |  | 290.08 | 11.48 | 0.00
72 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:500以内 2.:自动报警系统装置子系统调试 | 系统 | 1 | 5841.48 | 5841.48 |  | 3944.78 | 150.64 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.3F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0 | 0.00
2 | JC-02 | 二次搬运费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 424.16
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.8 | 339.33
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.1 | 42.42
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 424.16
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0 | 0.00
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.2 | 84.83
8 | JC-08 | 赶工措施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 1314.90
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.4G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 3.28 | 1391.25
2 | JF-02 | 文明施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 5.12 | 2171.71
3 | JF-03 | 安全施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 4.13 | 1751.79
4 | JF-04 | 临时设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 8.1 | 3435.72
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 8750.47
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.5H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 0.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 18000.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 18000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.6H.3 专业工程暂估价计价表
专业工程暂估价计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 室外消火栓管网漏水，室外喷淋管网漏水 | 包含室外管网听漏，开挖，维修，恢复，供水。 |  | 18000.00
合 计 |  |  |  | 18000.00 |  | —
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.7I 税金计价表
税金计价表
工程名称：郑蒲港新区镇淮家园五期消防系统维修项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 199521.13 |  | 9 | 17956.90
合 计 | [6 empty] | 17956.90
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】